Obrada podataka multi-eksponencijalnog raspada

Željko Jeričević

Zavod za računarstvo

Tehnički fakultet

Vukovarska 58, Rijeka, 51000, Hrvatska

Phone: (385) 51-651 594  Fax: (+385) 51-651 416  E-mail: zeljko.jericevic@riteh.hr

Zavod za biologiju i medicinsku genetiku

Medicinski fakultet Rijeka

Sažetak:

Multi-exponencijalni raspad javlja se kao signal kod mnoštva mjerenja, naprimjer smijese radionuklida s različitim vremenima poluraspada, u kemijskoj kinetici neovisnih paralelnih reakcija, te u relaksacijskim procesima u spektroskopiji i slikovnim metodama.

Inverzni problem nalaženja komponenti u sumarnom signalu multieksponencijalnog raspada je za bliska vremena poluraspada loše postavljen (ill-posed) nelinearni optimizacijski problem. Rezultat može uvelike ovisiti o izboru metode dekompozicije signala zbog osjetljivosti na šum.

Razvijeno je opće rješenje upotrebom linearne aproksimacije bazirane na uzastopnoj numeričkoj integraciji te konstruiran i implementiran algoritam koji bez intervencije korisnika nalazi rješenje. Prednosti algoritma posebno dolaze do izražaja kod analize masivnih podataka tipičnih za moderne metode visoke učintkovitosti i za slikovne metode kao MRI i FLIM.